ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

«ПЕРСПЕКТИВА»

| СОГЛАСОВАНО: Главный инженер АО «Карельский окатыш» __________________/ Павлов З.С. «____»____________2019 г. СОГЛАСОВАНО: Старший менеджер Филиала «Северсталь менеджмент» в г. Костомукше ________________/Суховеенко Ю.Л. «____»___________ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор _________________/Ахтямова С.В./ «____»__________2019 г. |
| --- | --- |

Программа дополнительного профессионального

образования

ГАЗОПЛАМЕННАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ (ПРОПАН – БУТАН)

вид программы – повышение квалификации

Костомукша, 2019г.

- Цель реализации программы

Программа обучения направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

- Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для совершенствования и (или) получения новой компетенции:

должен знать:

- Основные приемы резки.

- Цвета окраски газовых баллонов;

- Устройство применяемых резаков, редукторов, горелок, баллонов;

- Устройство инструмента и оборудования для резки;

- Основные свойства жидкостей и газов, используемых при резке металла;

- Требования к газовой резке;

- Свойства и строение газового пламени, приемы резки;

- Условия применения и назначение специальных приспособлений;

- Устройство обслуживаемых переносных и стационарных кислородных машин и ручных резаков;

- Нормы расхода газа;

- Требования к копирам при фигурной резке;

- Свойства металлов и сплавов, подвергаемых резке.

должен уметь:

- производить кислородную фигурную и прямолинейную резку на стационарных и газорезательных машинах;

- подготавливать отливки к резке, проводить зачистку от пригара, прибылей и литников и укладывать их под резку;

- применять передовые методы организации труда и рабочего места

Учебный план

программы повышения квалификации

Газопламенная обработка металлов сжиженным газом (пропан – бутан)

Категория слушателей – Лица, имеющие квалификацию по направлению  «Сварочные работы».

Срок обучения – 40 часов. Теоретическое обучение проходит по 6 часов в день.

Форма обучения – без отрыва от работы

| № п/п | Наименование разделов | Всего, час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лекции | практич. занятия |
| 1 | Вводное занятие | 2 | 2 | - |
| 2 | Оборудование постов газопламенной обработки металлов | 12 | 12 | - |
| 3 | Физико-химические свойства сжиженных газов | 6 | 6 | - |
| 4 | Эксплуатация газопламенной аппаратуры | 8 | 8 | - |
| 5 | Требования безопасности при газопламенной обработке металлов | 6 | 6 | - |
| Экзамен |  | 6 | 6 | - |
| Итого |  | 40 | 40 | - |

Учебная программа повышения квалификации

Газопламенная обработка металлов сжиженным газом (пропан – бутан)

ТЕМА 1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Общее Положение Правил безопасности в газовом хозяйстве о газовой службе предприятия. Допуск к самостоятельной работе.

ТЕМА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТОВ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Основные требования к централизованным, стационарным газобаллонным и передвижным постам. Назначение, устройство и основные требования к баллонам сжиженных газов. Редукторы низкого давления и среднего давления. Технические характеристики, общее устройство, принцип работы. Прокладка стальных газопроводов, резино-тканевые рукава – требования ГОСТа и Правил.

Инжекторные ручные и машинные резаки. Техническая характеристика.

Манометры, назначение, требование Правил.

ТЕМА 3. ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Состав сжиженных углеводородных газов. Источники получения. Одоризация. Марки газа.

Горение газа в смеси с техническим кислородом.

Преимущества и недостатки в сравнении с ацетиленом.

Особенности резки металлов сжиженными газами.

ТЕМА 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПЛАМЕННОЙ АППАРАТУРЫ

Система технического обслуживания и ремонта газового оборудования. Паспорта постов. Периодичность технического осмотра.

Основные неисправности оборудования.

Эксплуатация баллонов. Факторы, влияющие на давление газа в баллоне.

Подготовка поста к работе. Проверка и установка баллонов.

Настройка редукторов. Включение и выключение аппаратуры.

Основные требования к хранению баллонов на предприятии.

Регистрация баллонов. Требования к перемещению баллонов по территории предприятия.

ТЕМА 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

Противопожарные требования при работе с сжиженными газами.

Места, где запрещена работ с пропан – бутаном.

Методы определения утечек газа.

Требования безопасности при работе с баллонами сжиженного газа. Возможные причины разрывов и взрывов газовых баллонов.

Действия при аварийных ситуациях (загорание вблизи баллона, разрыв рукава, появление запаха газа и др.).

Оказание доврачебной помощи при ожогах и отравлениях газами.

- Материально-технические условия реализации программы

| Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий | Вид занятий | Наименование оборудования, программного обеспечения |
| --- | --- | --- |
| Аудитория | Лекция | Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, флипчарт и/или доска, наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства); |

- Учебно-методическое обеспечение программы

1. С.А. Лаврешин «Производственное обучение газосварщиков», Академия, 2011г.

2.	Г.Г. Чернышов «Сварочное дело», Академия, 2012г.

3.	Г.Г. Чернышов «основы теории сварки и термической резки металлов», Академия, 2010г.

Нормативно-правовая документация

1.	Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116 об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

2.	Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций

- Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией. Экзамен проходит путем проверки теоретических знаний. Проверка знаний проходит в виде теста в программном комплексе INDIGO. Оценка выставляется по пятибалльной системе.

Оценку качества обучения выпускника осуществляет работодатель.