ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

«ПЕРСПЕКТИВА»

| СОГЛАСОВАНО: Технический директор АО «Карельский окатыш» __________________/ Терёхин А.В. «____»____________2016г. СОГЛАСОВАНО: Директор по персоналу Филиала «Северсталь менеджмент» в г. Костомукша _________________/Козлова Е.В. «____»___________ 2016г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор _________________/Ахтямова С.В./ «____»__________2016 г. Номер регистрации 4/1-МЦПК |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

(электрический привод, силовая электроника)

вид программы - профессиональное развитие

2016г.

### 1. Общие положения

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы (далее – программа) составляют:

– Федеральный закон «Об образовании»;

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;

– Приказ Минобразования России от 2.06.13 №513 " Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение ";

– Приказ Министерства образования и науки  РФ от 1 июля 2013 г. N 499 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам

Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.

### 1.1. Требования к поступающим

Лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения нового вида профессиональной деятельности с учетом потребностей производства

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Данная программа обучения выстроена таким образом, что позволяет в зависимости от потребностей и исходных компетенций обучающихся выстроить учебный процесс.

Нормативный срок освоения программы 2 недели. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней  при объеме учебных занятий на период теоретического обучения 6 часов в день.

Продолжительность занятий составляет 45 мин – один академический час, перемена 10 минут.

### 2. Характеристика подготовки

Дополнительная профессиональная программа представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе – прошедший обучение и сдавший экзамен должен быть готов к повышению уровня профессиональной деятельности на основании квалификационных  справочников, профессиональных стандартов и других нормативных документов.

Содержание обучения отвечает потребностям работодателя и основывается на анализе потребностей в умениях, а спрос на компетенции в рамках профессии подвергался тщательному анализу, в котором задействованы представители предприятия горной отрасли.

Цель реализации программы

Знания:

- Принципы работы тепловой защиты

- Принципы работы максимальной токовой защиты

- Схемы управления прямого пуска асинхронного электродвигателя

- Схема управления прямого пуска и реверса асинхронного электродвигателя

- Схема управления прямого пуска и динамического торможения асинхронного электродвигателя

- Схема управления автотрансформатортного пуска асинхронного электродвигателя

- Схема управления пуска асинхронного электродвигателя с переключением обмотки статора со звезды на треугольник

- Схема управления конденсаторного (однофазного) пуска асинхронного электродвигателя

- Схема управления частотным пуском асинхронного электродвигателя

- Систем управления электропривода – тиристорный преобразователь, подчиненного регулирования, преобразователь частоты.

Умения:

- Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя

- Монтаж и наладка схемы максимальной токовой защиты асинхронного электродвигателя

- Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного электродвигателя

- Изучение схемы управления прямого пуска и реверса асинхронного электродвигателя

- Изучение схемы управления прямого пуска и динамического торможения асинхронного электродвигателя в функции времени

- Изучение схемы управления автотрансформаторного пуска асинхронного электродвигателя

- Изучение схемы управления пуска асинхронного электродвигателя переключением обмотки статора со звезды на треугольник

- Изучение схемы управления конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя

- Изучение частотного пуска и регулирования скорости вращения асинхронного электродвигателя

- Изучение системы тиристорный преобразователь – электрическая машина постоянного тока с различными схемами возбуждения

Учебный план

Программы повышения квалификации

СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

(электрический привод, силовая электроника)

Категория слушателей – лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение.

Сфера профессиональной деятельности – Электротехника и энергетика.

Занимаемая должность – Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-6 разряд

Срок обучения – 40 часов

Форма обучения – без отрыва от работы

Учебно-тематический план

Программы повышения квалификации

| № п/п | Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Релейно-контакторные схемы управления асинхронного электродвигателя |  | 13 |
| 1.1. | Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя. Монтаж и наладка схемы максимально-токовой защиты АД. | 3 |
| 1.2. | Изучение схемы управления прямого пуска асинхронного двигателя. Изучение схемы управления прямого пуска и реверса АД. Изучение схемы прямого пуска и динамического торможения АД в функции времени. | 4 |
| 1.3. | Автотрансформаторный пуск асинхронного электродвигателя. Изучение схемы управления пуска АД переключением обмотки статора со звезды на треугольник. | 3 |
| 1.4 | Изучение схемы управления конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя. Изучение схемы мягкого (частотного) пуска асинхронного электродвигателя | 3 |
| Раздел 2. Электрический привод. |  | 13 |
| 2.1. | Тиристорный преобразователь. Преобразователь частоты. (Unidrive SP0401) | 4 |
| 2.2. | Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения. (ЭП) Исследование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. (ЭП) | 5 |
| 2.3. | Исследование преобразователя частоты. (ЭП) Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (ЭП) Исследование векторного управления в системе ПЧ – АД. | 4 |
| Темы 3. Силовая электроника |  | 13 |
| 3.1. | Исследование управляемого выпрямителя | 3 |
| 3.2. | Исследование реверсивного тиристорного преобразователя | 3 |
| 3.3. | Программирование преобразователя частоты Omron/ | 3 |
| 3.4 | Исследование автономного инвертора напряжения. Исследование двухзвенного преобразователя частоты. | 4 |
| Экзамен |  | 1 |
| ВСЕГО |  | 40 |

Материально-технические условия реализации программы

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета и лаборатории «Электротехника и электроника».

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки задания, тесты);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);

- комплект инструментов и приспособлений.

Технические средства обучения: мультимедийные

Оборудование лаборатории:

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки задания, тесты);

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты);

- комплект инструментов и приспособлений.

Технические средства обучения: мультимедийные средства обучения

1.	Учебный стенд Релейно-контакторные схемы управления асинхронного электродвигателя

2.	Учебный стенд Электрический привод

3.	Учебный стенд Силовая электроника

Учебно-методическое обеспечение программы

Учебные пособия, изданные по отдельным разделам программы

Методические указания: «Релейно – контакторные схемы управления асинхронного двигателя», «Электрический привод», « Силовая электроника»

Профильная литература

«Электротехника и электроника» М.В. Немцов, М.Л. Немцова ИЦ «Академия» Москва

Требования к результатам обучения

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Монтаж и наладка схемы тепловой защиты асинхронного электродвигателя. Монтаж и наладка схемы максимально-токовой защиты АД. | Исполнение и исследование принципа работы схем тепловой и максимально-токовой защит асинхронного электродвигателя. | Итоговый контроль: Экзамен. |
| Изучение схемы управления прямого пуска и реверса АД, динамического торможения, автотрансформаторного, конденсаторного пуска и переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Изучение схемы мягкого (частотного) пуска асинхронного электродвигателя | Исполнение схем и исследование переходных процессов прямого пуска, реверса, динамического торможения, автотрансформаторного, конденсаторного пуска асинхронного электродвигателя и переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Управление схемой частотного пуска асинхронного электродвигателя |  |
| Техническое устройство и принцип работы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения. Принцип работы системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока». Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром скорости. | Исследование электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения. (ЭП) Переходные процессы системы «Тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока» Исследование системы подчиненного регулирования с внешним контуром скорости. |  |
| Техническое ориентирование в системах управления электроприводами Исследование преобразователя частоты. Исследование разомкнутой системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель» Исследование векторного управления в системе ПЧ – АД. | Основные принципы регулирования параметров в системах управления электроприводами. Наладка разомкнутой системы «Преобразователь частоты – асинхронный двигатель» Снятие векторных диаграмм управления в системе ПЧ – АД. |  |
| Устройство управляемого выпрямителя. Устройство реверсивного тиристорного преобразователя | Наладка параметров управляемого выпрямителя. Наладка реверсивного тиристорного преобразователя в соответствие с техническими требованиями привода |  |
| Техническое устройство преобразователя частоты, автономного инвертора напряжения, двухзвенного преобразователя частоты. | Программирование преобразователя частоты Наладка автономного инвертора напряжения. Програмирование двухзвенного преобразователя частоты |  |